Список элементов

| № | Наименование блока | ADC | DAC | РегистрУпр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения 3kV | ─ | ─ | 24р. |
| 2 | Коммутатор | ─ | ─ | 16 р. |
| 3 | Формирователь развертки и Измеритель напряжения | 18 р. | 12 р.Дин. 12 р. | 24-32 р. |
| 5 | Источник-измеритель (канал базы) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |
| 6 | Источник-измеритель (дополнительный канал) | 16 р. | 12 р. 12 р. | 32 р. |
| 7 | Измеритель тока Опторазвязка – 10 кВ (на микросхемах TFDU6103-TR3) – 6 линий связи. | 16 р. | ─ | 16 р. |
| 8 | Источник напряжения 50В (Формирователь импульсов 200 А) |  | 12р. Дин. | 8 р |
| 9 | Энкодер, Старт, Стоп,Индикатор измерения, Индикатор Вкл., USB-2шт. |  |  |  |
| 10 | Задняя панель: Старт, Сигнал “Измерение”, Годен/Негоден,Ethenet |  |  |  |

| № | Наименование чипа | Количество чипов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |